| Přístupnost soudních budov |
| --- |
| Název soudu: | Krajský soud v Brně, pracoviště Husova 15 |
| A/ Pohyb po budově soudu |
| Pohybové postižení |
| 1 | Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny? | ANO | X | NE |  |
|  | V případě jiného řešení popište jak. |  |
| 2 | Jsou vstupní dveře do budovy široké? | 800 mm | X | 900 mm |  |
|  | jiná změřená šířka |  |
| 3 | Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké? | 800 mm | X | 900 mm |  |
|  | jiná změřená šířka |  |
| 4 | Jsou v budově bezbariérové toalety? | ANO | X | NE |  |
| 5 | Jaké jsou rozměry bezbariérového WC? (vhodné je zaslat foto toalety - směrem od dveří k WC míse) | rozměry WC |
|  |  | 2250x1800 mm |
| 6 | Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm? | ANO | X | NE |  |
| 7 | Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením? | ANO |  | NE | X |
| 8 | Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm? | ANO |  | NE |  |
|  | Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm? | ANO | X | NE |  |
|  | jiný změřený půdorys |  |
| 9 | Je šířka dveří výtahu min. 800 mm? | ANO | X | NE |  |
| Sluchové postižení |
| 10 | Je v soudních síních osazena indukční smyčka? | ANO |  | NE | X |
| 11 | Je u informací (resp. v recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech? | ANO |  | NE | X |
| 12 | Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené? | ANO |  | NE | X |
| Zrakové postižení |
| 13 | Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? (Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze) | ANO |  | NE | X |
| 14 | Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu? | ANO |  | NE | X |
| B/ Vnější přístup k budově soudu |
| Pohybové postižení |
| 15 | Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky) | ANO | X | NE |  |
| 16 | Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP? | ANO |  | NE | X |
| 17 | Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem? | ANO |  | NE | X |
|  | (Jde o přístup do budovy bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodů, nebo přístup pomocí rampy, plošiny nebo výtahu) Poznámka: (přístup z chodníku bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodiště, pomocí rampy, plošiny, výtahu) |
| 18 | Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? (Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.) | ANO | X | NE |  |